信阳市城市建设项目节水设施“三同时”管理办法

（修改稿）

第一条 （目的和依据）为促进建设项目合理用水、节约用水，提高水资源利用效率，根据《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》、《河南省节约用水管理条例》、《河南省城市供水管理办法》、《信阳市城市供水管理实施办法》等法律法规及相关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条（术语定义）建设项目节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）。

建设项目应当采用节水先进技术，降低水的消耗量，提高水的重复利用率，必须选用节水型器具和建设节约用水设施（以下简称节水设施）。

第三条（适用范围）本市行政区域内需要取用水的新建、改建、扩建建设项目（以下建设项目）节约用水设施的建设和监督管理，适用本办法。

第四条（管理部门）市、县（区）人民政府水行政主管部门负责本行政区域建设项目节水设施建设的监督管理工作，其所属的计划用水节约用水管理办公室（以下简称节水机构）具体负责本行政区域建设项目节水设施“三同时”的日常管理工作。

市发展改革委、市城乡规划局、市住房城乡建设局、市城管执法局、市房产管理中心、市工业和信息化委等部门按照各自的职责，做好建设项目节水设施“三同时”的相关工作。

第五条（基本要求）建设项目节水设施的设计、施工，应当按照法律法规、有关技术标准和规范的规定，使用国家鼓励发展的节水技术、工艺、设备和产品，不得采用国家明令禁止或者淘汰的技术、工艺、设备和产品。

第六条（节水方案）建设项目年设计用水量在10万立方米以上的，应当在立项前编制用水、节水评估报告；直接取用江河、湖泊、水库或者地下水资源的，年取水量地表水20立方米以上或地下水10万立方米以上，应当在编制水资源论证报告中包含用水节水评估报告内容，不再单独提交用水节水评估报告。

第七条（立项核准）建设项目年设计用水量在10万立方米以上的，发展和改革部门在进行项目审核时，会同水行政主管部门对建设项目用水节水评估报告进行评估审查。

建设项目用水节水评估报告审查的申请材料应当包括：

（一）申请人身份证明；

（二）建设项目用水节水评估报告审查申请表；

（三）建设项目用水节水评估报告。

第八条（规划条件）城乡规划主管部门应当结合供水和节约用水专业规划和相关管理规定，在建设用地规划条件中明确以下要求：

（1）规划建设用地面积2万平方米以上的新建建筑物应建设雨水收集利用系统，设置雨水调蓄池；

（2）路幅超过70米的道路且规划有防护绿地的路段，道路两侧应配套建设雨水调蓄设施，并在可研、立项阶段将设施建设一并纳入项目立项内容；

（3）每公顷建设用地建设不小于100立方米的雨水调蓄设施；

（4）新建城区硬化地面中可渗透地面面积比例不低于40%；

（5）按规定需要符合海绵城市、绿色建筑相关节水要求的，按照相关规范标准执行。

第九条（用水、节水方案登记）建设项目在施工前由建设单位将工程项目用水节水报告及申请，报水行政主管部门节水机构申请下达临时用水计划指标。

建设单位向供水单位申请施工用水时，应提供市节水机构下达的《施工临时用水计划指标通知书》。

第十条（施工图审查）施工图审查机构在审查施工图设计文件时，应当按照相关规范和技术标准对项目中涉及用水节水设施的设计进行审查。凡不符合相关节水设施规定的，应当按规定整改后重新提请施工图审查。

第十一条（工程验收）建设项目竣工验收时，水行政主管部门参加。节水部门按照国家有关规定制定验收程序，对配套建设的节水设施进行验收。

建设项目工程竣工验收报告中应当包括节水设施验收内容。节水设施未经验收或者验收不合格的，水行政主管部门不予办理取水许可手续，供水企业不得予以供水。

第十二条（用水计划管理）水行政主管部门，依据建设单位提交的用水计划指标申请、竣工验收报告及相关资料核定下达水计划指标通知书。建设单位直接取用地下水或地表水的，应当及时向水行政主管部门办理取水许可手续。

供水企业凭水行政主管部门下达的用水计划指标正式装表供水。

供水企业应及时向水行政主管部门的节水机构提供施工和正式用水的企业（单位）信息和月度用水量信息。

第十三条（超计划用水加价收费）施工用水量或正式用水量超出用水计划指标的，按照规定实行超计划累进加价收费制度。

第十四条（行政处罚）建设项目节水设施未经验收或者验收不合格，擅自投入使用的，由水行政主管部门依照相关法律、法规的规定予以处罚。

第十五条  本办法自发布之日起施行。