|  | 附件一： 节水型社区、节水型企业（单位）基础管理考核标准. 序号; 基础管理考核内容; 考核方法; 考核标准; 分数; 自查分数; 实得分; 备 注. 企业; 单位、社区. 9; 主管领导负责节水工作建立办公会议制度; 查看有关文件及会议记录; 有主要领导负责和会议记录各得2分; 4; 4. 10; 有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员; 检查企业（单位）上级主管部门文件; 符合要求得4分; 4; 4. 11; 有健全的节水管理网络和岗位责任制; 查阅文件、网络图和工作记录; 管理网络健全和责任明确得4分; 4; 4. 12; 有计划用水和节约用水的具体管理制度; 查阅有关的节水管理制度和文件; 有正式文件颁发的规定和办法各得2分; 4; 4. 13; 原始记录和统计台帐完整规范;按照要求完成统计报表并进行分析; 查阅有关资料，核实有关数据; 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分; 4; 4. 14; 用水情况清楚,定期巡回检查,问题及时解决; 查看巡回检查记录和落实情况; 符合要求得2分或4分; 2; 4. 15; 按规定周期进行水平衡测试; 查阅水平衡测报告书及有关文件; 按规定测试报告书正确有整改计划各得2分; 4; 4. 16; 有近期完整的管网图; 查阅图纸和查看现场; 管网图完整清晰得2分或４分; 2; 4. 17; 实行定额管理，节奖超罚; 查看定额管理节奖超罚文件和资料; 定额管理和节奖超罚各得2分; 2; 2. 18; 制订节水十年规划; 查阅资料和文件; 有节水规划得2分; 2; 2. 19; 经常性开展节水宣传教育活动; 查看资料，职工座谈; 经常性开展宣传得2分; 2; 2. 20; 有用水计量管理制度; 查阅有关文件; 制度健全得2分或4分; 2; 4. 21; 有完整的近期计量网络图; 查看计量网络图和资料; 有网络图无近期的扣1分或2分; 2; 4. 22; 完成节水指标和年度节水计划; 查阅有关资料; 完成节水指标和年度计划各得2分; 6; 6. 23; 用水设备管道器具定期检修制度; 查阅有关资料文件查看现场; 有定期检修制度得2分或4分; 2; 4. 24; 已使用的节水设备管理运行正常; 查看现场及有关资料、制度; 管理好、运行正常各得2分; 4; 4.. |  |
| --- | --- | --- |